## Перегородки
Тип | Этап | Что проверить | Документ/чертёж | Фото | Статус
Каркасный деревянный | Разметка | оси, привязки | план
Брусовой | Разметка | оси, привязки | план
Каменный | Разметка | оси, привязки | план
Кирпичный | Разметка | оси, привязки | план
Porotherm | Разметка | оси, привязки | план
Газоблок | Разметка | оси, привязки | план

## Инженерия
Система | Проверка | Документ | Фото | Статус
Отопление | разметка
Отопление | трассы
Отопление | коллекторы
Отопление | изоляция
Отопление | приборы
Отопление | опрессовка
Отопление | маркировка
Отопление | фото скрытых работ
Водоснабжение | разметка
Водоснабжение | трассы
Водоснабжение | коллекторы
Водоснабжение | запорная арматура
Водоснабжение | изоляция
Водоснабжение | испытания
Водоснабжение | маркировка
Водоснабжение | фото
Канализация | уклоны
Канализация | диаметры
Канализация | ревизии
Канализация | проходки
Канализация | шумоизоляция
Канализация | испытания
Канализация | фото
Вентиляция | каналы
Вентиляция | сечения
Вентиляция | доступ
Вентиляция | шумоизоляция
Вентиляция | огнезаделка где требуется
Вентиляция | решётки
Вентиляция | фото
Внешняя вентиляция | выводы
Внешняя вентиляция | высоты
Внешняя вентиляция | защита от осадков
Внешняя вентиляция | доступ к обслуживанию
Газовая вентиляция | соответствие проекту газоснабжения
Газовая вентиляция | отдельные требования профильного специалиста
Газовая вентиляция | фото
Приточные клапаны | места
Приточные клапаны | привязки
Приточные клапаны | отсутствие конфликта с мебелью/шторами
Кондиционирование | трассы
Кондиционирование | дренаж
Кондиционирование | закладные
Кондиционирование | наружные блоки
Кондиционирование | ревизии
ПВУ | место установки
ПВУ | трассы
ПВУ | доступ
ПВУ | конденсат
ПВУ | шумоизоляция
ПВУ | пусконаладка
Электрика | группы
Электрика | щиты
Электрика | розетки
Электрика | выводы
Электрика | закладные
Электрика | маркировка
Электрика | испытания

## Чистовые
Раздел | До начала | Во время | Перед закрытием | Перед сдачей | Статус
ГКЛ
Штукатурка
Покраска
Имитация бруса
Деревянные откосы
Наличники
Потолки
Террасы
Ограждения
Плитка
Гидроизоляция
Сантехника
Свет
Мебель

## Наружные сети
Система | Этап | Что проверить | Документ | Фото | Статус
Дренаж до фундамента |  | состав, трасса, доступ обслуживания
Дренаж после фундамента |  | состав, трасса, доступ обслуживания
Ливнёвка |  | состав, трасса, доступ обслуживания
ЛОС |  | состав, трасса, доступ обслуживания
Скважина |  | состав, трасса, доступ обслуживания
Газгольдер |  | состав, трасса, доступ обслуживания
Теплотрасса |  | состав, трасса, доступ обслуживания
Электричество |  | состав, трасса, доступ обслуживания
Приёмный колодец |  | состав, трасса, доступ обслуживания
Парковка |  | состав, трасса, доступ обслуживания
Дорожки |  | состав, трасса, доступ обслуживания

## Дом
Раздел | Контрольная точка | Что проверить | Документ | Фото | Статус
01 / ПОДГОТОВКА УЧАСТКА
02 / ФУНДАМЕНТ
03 / СТЕНЫ
04 / КРОВЛЯ
05 / ОКНА
06 / ФАСАДЫ
07 / НАРУЖНЫЕ СЕТИ